МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения

28.03.02 «Наноинженерия»

Отчёт

по лабораторной работе №401

по курсу «Физика»

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ»

Выполнил: Студент группы ЭПбо 1-63 Шиков А.З. 16.04.2024г. Преподаватель: Бурлаченко И.С

| ДОПУСК |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| дата | подпись | дата | Подпись |

Таганрог 2024 г.

Цель работы

Изучение свободных колебаний в колебательном контуре и

определение их основных характеристик.

Приборы и принадлежности

Электронный осциллограф АСК-7022, генератор SFG-2110 и

лабораторный стенд.

Теоретическое введение

Описание установки

Порядок выполнения экспериментальной части работы

- Собрать экспериментальную установку по схеме (рис. 401.3).

2. Подключить питание генератора и включить его кнопкой «POWER» (СЕТЬ).

3. Установить на генераторе SFG2110 (рис. 401.4) ручку «AMPL» (АМПЛИТУДА) в крайнее правое положение, вращая её по часовой стрелке.

4. Установить с помощью клавиш цифрового набора частоту

сигнала 8 кГц и после набора частоты нажать клавишу «кHz».

5. Клавишей «WAVE» (ФОРМА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА)

выбрать прямоугольную форму сигнала ( ____ ).

6. Подключить питание осциллографа АСК-7022 и включить

сетевой выключатель «POWER» (СЕТЬ) (рис. 401.5).

7. После прогрева осциллографа, регулятором «INTEN» (ЯР-

КОСТЬ) установить необходимую яркость луча.

8. Нажать кнопку « A » (ВКЛЮЧЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ РАЗВЁРТКИ).

9. Включить Канал-1 кнопкой «CH1» (КАНАЛ 1), а кнопкой «CH2» (КАНАЛ 2) выключить Канал-2.

10. Включить кнопкой «AUTO» (АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗВЁРТКА) переключателя режимов развёртки « SWEEP MODE» режим автоматической развёртки (первый режим).

11. Кнопкой «SOURCE» (ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ) выбрать режим «EXT» (ВНЕШНЯЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ).

12. Кнопкой «COUPL» (ВЫБОР ТИПА ВХОДА СИНХРОНИ-

ЗАЦИИ) выбрать тип открытого «DC» или закрытого «АС» входа синхронизации.

13. Кнопкой «SLOPE +/–» (ВЫБОР СИНХРОНИЗАЦИИ ПО

ФРОНТУ ИЛИ ПО СПАДУ) включается способ запуска развёртки по

фронту ↑— сигнала синхронизации (+) (сигнал меняется от минимума

к максимуму) или по спаду —↓ сигнала синхронизации (–) (сигнал

меняется от максимума к минимуму).

14. Установить, вращая ручку переключателя «TIME/DIV»

(ВРЕМЯ/ДЕЛ.), коэффициент развёртки, равный 2 μS.

15. Вращая ручку «TRIG LEVEL» (УРОВЕНЬ ЗАПУСКА),

необходимо получить устойчивую осциллограмму затухающих коле-

баний на экране осциллографа.

17. Установить переключателем «VOLTS/DIV» (ВОЛЬТ/ДЕЛ.)

Канала-1 «CH1» коэффициент отклонения в положение 50mV /дел

18. Кнопка «AC/DC» служит для переключения входов Канала-1

в режим закрытого или открытого входа.

19. В результате выполнения предыдущих пунктов на экране

должно появиться устойчивое изображение затухающих колебаний. С

помощью регуляторов установки положения луча по вертикали «PO-

SITION ↨» (ПОЛОЖЕНИЕ ↨) в Канале-1 установите изображение

исследуемого сигнала симметрично относительно центральной горизонтальной оси сетки экрана

20. Далее при выполнении измерений различных параметров исследуемого сигнала можно устанавливать переключателем

«VOLTS/DIV» (ВОЛЬТ/ДЕЛ.)

21. Измерить с помощью курсоров период затухающих колебаний Т.

22. Измерить с помощью курсоров амплитуды первого А1 и второго А2 колебаний.

24. Определить интервал времени τ, по истечении которого

амплитуда колебаний уменьшится в e раз (e = 2,72) и будет равна

Ае = А1 / 2,72 = 0,37 А1, где А1 – амплитуда первой полуволны затухающих колебаний, определённая в п. 23

25. Определить число полных колебаний Ne за время τ.

26. Результаты измерений занести в табл. 401.1

26. Записать в табл. 401.2 величину сопротивления R колеба-

тельного контура, указанную на лабораторном макете.

Обработка результатов измерений